ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для заказа
КОЖУХОТРУБНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

Организация 					Контактное лицо

Город 						Телефон

Адрес 						Факс

Объект						E-mail

| Наименование подогревателя |  |
| --- | --- |

| Материал трубной системы |  | Л-68 |  | 12Х18Н10Т |  | МНЖ5-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип трубной системы |  |  |  | Серийная |  | Повышенной надёжности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТОЛЬКО для ПСВ серии 315 и 500!!!. повышение ресурса работы и исключение анкерных связей: (средний ресурс между ремонтами – +10000 час.; установленная безотказная наработка – +1000 час.; средняя наработка на отказ – +2000 час.). сохранены присоединительные размеры серийных подогреватей! |  |  |  |  |

| Нижний фланцевый разъём |  |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТОЛЬКО для ПСВ!!!. Нижний фланцевый разъём значительно упрощает обслуживание и ремонт аппарата в котельных. После снятия съемной части корпуса и водяных камер обеспечивается доступ как к верхней, так и к нижней трубным доскам аппарата, что позволят выполнять такие работы, как очистка или заглушка теплообменных трубок, а также их замена без выемки трубной системы из корпуса. |  |  |  |  |

| Указатель уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стеклянный |  |  | Магнитный |  |  |
|  | Не требуется дополнительная запорная арматура. Независимость от магнитных полей. Малые размеры и вес. |  |  |  |  | С концевыми выключателями |  |
|  |  |  |  |  |  |  | С аналоговым выходом |
|  |  |  |  |  | Возможность передачи сигнала на верхний уровень (позволяет организовать регулирование уровня в автоматическом режиме). Невозможность разрыва стеклянной трубки. Чёткая индикация показаний. |  |  |

Дополнительно:

|  |  | Да |  | Нет |  |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клапан регулирующий поворотный РК |  |  |  |  | ## МЭО (для клапана регулирующего) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ## МЭО-250/63-0.63К-Р (реостатный БСП) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ## МЭО-250/63-0.63К-У (токовый БСП) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ## МЭО-250/63-0.63К-И (индуктивный БСП) |  |  |

* – БСП – блок сигнализации положения

| Детали для крепления теплоизоляции |  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные требования	________________________________________________

___________________________________________________________________________

Дата поставки _________________________Количество	___________________________
Должность 	_________________________________________________________________

Ф.И.О. заполнившего опросный лист 	________________________________________

Подпись ______________________ Дата __	______________________________________

Заполненный лист направляйте по факсу (495)943-53-81 эл.почта: mail@thmtd.ru