Опросный лист для расчёта пластинчатого теплообменника

Назначение:

|  | Отопление |  |  |  | Горячее водоснабжение (параллельное присоединение) |  |  |  |  |  |  | система ГВС 2-х ступенчатая последовательная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | система ГВС 2-х ступенчатая смешанная |  |  |  |  |  |  | Другое – |  |  |  |  |

Данные для расчета:

| Наименование |  | Требования по заполнению опросного листа | Ед. изм. | Отоп-ление | ГВС | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка |  | величину нагрузки системы отопления указывают для системы отопления и системы ГВС при 2-х ступенчатой схеме присоединения |  |  |  |  |
| Температурный график сетевой воды, зимний |  | указать 150/70; 130/70; 120/70; 110/70; 95/70 или др. |  |  |  |  |
| Температурный график сетевой воды в точке излома, летний |  | указать 70/40; 65/40; 60/40 или др. |  |  |  |  |
| Избыточное давление насыщенного пара |  | заполняется для среды – пар |  |  |  |  |
| Способ регулирования отпуска теплоты |  | по совмещенной нагрузке отопления и ГВС или по нагрузке отопления, заполняется для системы ГВС при 2-х ступенчатой схеме присоединения |  |  |  |  |
| Температура максимальная |  | указать для теплообменника |  |  |  |  |
| Давление максимальное |  | указать для теплообменника |  |  |  |  |
| Греющая среда | Рабочая среда | указать среду: вода, пар. |  |  |  |  |
|  | Расход | при отсутствии данных о тепловой нагрузке |  |  |  |  |
|  | Температура на входе | указать для теплообменника |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе | указать для теплообменника |  |  |  |  |
|  | Потери давления | указать для теплообменника |  |  |  |  |
|  | Рабочее давление | указать для теплообменника |  |  |  |  |
| Нагреваемая среда | Рабочая среда | указать среду: вода, другое |  |  |  |  |
|  | Расход | при отсутствии данных о тепловой нагрузке |  |  |  |  |
|  | Температура на входе | указать для теплообменника |  |  |  |  |
|  | Температура на выходе | указать для теплообменника |  |  |  |  |
|  | Потери давления | указать для теплообменника |  |  |  |  |
|  | Рабочее давление | указать для теплообменника |  |  |  |  |

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист заполнил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения опросного листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № тел. |  |  |  |  |  |  |  |  | № факса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовый индекс |  |  |  |  |  |  | страна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область |  |  |  |  |  |  | город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | офис |  |  |  |

Заполненный лист направляйте по факсу
тел. (495)943-53-81 эл.почта: mail@thmtd.ru
или почтой по адресу: 
ООО «ТеплоХолодМаш» 
111141, г. Москва, проезд Перова поля 2-й, д. 9, строение 4