Опросный лист 
для заказа баков цилиндрических вертикальных (по ОСТ 34-42-560-81)

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тел. |  |  |  |  |  |  | факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эл. почта |  |  |  |  |  |  |
| почтовый индекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | страна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  |  |  |  |  |  | офис |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среда*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - плотность рабочей среды до 11000 Н/м3 (1,1 т/м3), температура рабочей среды до +100оС; баки расчитаны на избыточное давление – 0,002 МПа и вакуум – 0,00025 МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём полезный бака, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 (чертёж Л8-527.00.000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 (чертёж Л8-528.00.000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,6 (чертёж Л8-527.00.000-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 (чертёж Л8-528.00.000-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 (чертёж Л8-527.00.000-02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 (чертёж Л8-528.00.000-02) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 (чертёж Л8-527.00.000-03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 (чертёж Л8-528.00.000-03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сталь Ст3сп5 (стандартно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09Г2С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иной/указать– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4мм (стандартно**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | иная/указать– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - толщина при условии антикоррозионного покрытия, при его отсутствии толщина элементов соприкасающихся с рабочей средой должна быть увеличина из расчёта 1 мм на 10 лет службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка, лестница, ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | да; тип - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Элементы для крепления теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указатель уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водяной (стеклянная трубка) |  |  |  |  |  |  |  |  | магнитный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | визуальный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с концевыми выключателями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с аналоговым преобразователем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | два указателя, в шахматном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | один, на всю высоту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимое количество баков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая дата поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень штуцеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход 1 Ду ; Ру |  |  |  |  |  |  |  | Вход 2 Ду ; Ру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выход 2 Ду ; Ру |  |  |  |
| Воздушник Ду ; Ру |  |  |  |  |  |  |  | Резерв 1 Ду ; Ру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перелив Ду ; Ру |  |  |  |
| Резерв 2 Ду ; Ру |  |  |  |  |  |  |  | Указатель уровня Ду ; Ру ; кол-во – шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чертёж Л8-527 чертёж Л8-528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на схеме необходимо указать местоположение необходимых штуцеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заполненный лист направляйте по факсу
тел. (495)943-53-81 эл.почта: mail@thmtd.ru
или почтой по адресу: 
ООО «ТеплоХолодМаш» 
111141, г. Москва, проезд Перова поля 2-й, д. 9, строение 4