Опросный лист для заказа трубной системы подогревателя сетевой воды ПСВ

Сведения нужны для соответствия поставляемой заводом трубной системы (без водяных камер) и имеющегося у заказчика корпуса.

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Подогреватель сетевой воды (ПСВ) в котором заменяется трубная система |  |  |
| Заводской номер |  |  |
| Год выпуска подогревателя |  |  |
| № сборочного чертежа |  |  |
| № чертежа трубной системы |  |  |
| Основной фланцевый разъем : верхняя водяная камера - верхняя трубная доска - корпус |  |  |
| 1. Тип фланцев на водяной камере и корпусе: плоские - приварные или приварные встык |  |  |
| 2. Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев: с соединительным выступом или с выступом-впадиной |  |  |
| 3. Диаметр окружности расположения шпилек |  | мм |
| 4. Диаметр шпильки |  | мм |
| 5. Количество шпилек |  | шт. |
| 6. Толщина верхней трубной доски |  | мм |
| 7. Количество анкерных связей в водяной камере |  | шт. |
| Расстояние от нижней плоскости трубной доски до оси пароподводящего патрубка |  | мм |
| Фланцевые разъемы: нижняя водяная камера-нижняя трубная доска: |  |  |
| 1. Тип фланца на водяной камере: плоский приварной или приварные встык |  |  |
| 2. Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев: с соединительным выступом или с выступом-впадиной |  |  |
| 3. Диаметр окружности расположения шпилек |  | мм |
| 4. Диаметр шпильки |  | мм |
| 5. Количество шпилек |  | шт. |
| 6. Толщина нижней трубной доски |  | мм |
| 7. Количество анкерных связей в водяной камере |  | шт. |
| Внимание: для ПСВ-500; ПСВ-315 изготовленных после 1982 г. возможна замена старой трубной системы на трубную систему с повышенным ресурсом работы и исключением анкерных связей: (средний ресурс между ремонтами – +10000 час.; установленная безотказная наработка – +1000 час.; средняя наработка на отказ – +2000 час.). для сохранения присоединительных размеров трубная система поставляется с верхней водяной камерой. |  | да/нет |

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист заполнил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения опросного листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № тел. |  |  |  |  |  |  |  |  | № факса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовый индекс |  |  |  |  |  |  | страна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| область |  |  |  |  |  |  | город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улица |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | офис |  |  |  |

Заполненный лист направляйте по факсу
тел. (495)943-53-81 эл.почта: mail@thmtd.ru
или почтой по адресу: 
ООО «ТеплоХолодМаш» 
111141, г. Москва, проезд Перова поля 2-й, д. 9, строение 4