- Опросный лист

- на транспортабельную котельную ТКМ.

- 1.Основные технические требования.

- Установленная тепловая мощность,    МВт (Гкал/ч)	
            в том числе: отопление (вентиляция), МВт (Гкал/ч)	
                                 горячее водоснабжение, МВт (Гкал/ч)

- Характеристика здания, (административное, производственное, больница, школа и т.д.)

- Максимальная высота здания, м

- Протяженность теплотрассы от котельной до объекта, м

- Температура воды на отопление    95-70 0С, или    115-700С или ________________

- Тип теплообменника ГВС:    пластинчатый, или     кожухотрубный;

- Расход подпитывающей воды, м3/ч

- Давление подпитывающей (водопроводной воды) воды, МПа, (кгс/см 2)

- Вид топлива: 
 природный газ (указать давление)	
 дизельное топливо	
 комбинированное (газ/дт)

- Узел коммерческого  учета газа с электронным корректором по температуре и давлению:  нужен; или    не нужен

- Необходимость поставки установки понижения давления газа:
       ГРПШ (устанавливается на улице, рядом с котельной);
       ГРУ (устанавливается в котельной).

- Операторское помещение:  нужно;    не нужно

- Дистанционный диспетчерский пульт с кабелем связи:
       нужен, длина кабеля:________м;        не нужен;

- Пожарно-охранная сигнализация:  нужна;    не нужна.

- Высота дымовой трубы, м (указывается при необходимости)

- Необходимость вспомогательных помещений:
 слесарно–ремонтное;   душевая;    туалет

- 2.Основная комплектация котельной

- Тип котлов, (при работе на газе)  с атмосферной горелкой;   с блочной горелкой.

- Количество котлов, шт._____

- Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа менее 40 м3/ч):  
 нужен;   не нужен.

- Узел учета тепла:    	 нужен;   	 не нужен.

- Узел учета расхода горячей воды:        	 нужен;    	 не нужен.

- Узел учета расхода холодной воды:       	  нужен;   	  не нужен

- Установка теплообменника контура отопления:   нужен;     не нужен

- Водоподготовка:  комплексонатная; или  натрий-катионитная.

- Узел защитного отключения 3х фазного эл. двигателя:      нужен;     не нужен

- Узел защиты электроцепей от молнии (разрядник грозовой):   нужен;     не нужен.

- Необходимость пуско-наладочных работ:   нужны;    не нужны.

- Дополнительные требования

- ________________________________________________________________________________

- Заказчик

- Руководитель

- Адрес

- Телефон_______________________Факс

- Контактное лицо (ф.и.о. телефон)

- ________________________________________________________________________________

- ОАО «Сарэнергомаш», тел: (8452) 22-02-21; факс:22-01-21; e-mail: heat@sarzem.ru