Опросный лист для заказа трубной системы подогревателя низкого давления ПН

Сведения нужны для соответствия поставляемой заводом трубной системы (без водяных камер) и имеющегося у заказчика корпуса.

| Наименование | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Подогреватель низкого давления (ПН) в котором заменяется трубная система |  |  |
| Заводской номер |  |  |
| Год выпуска подогревателя |  |  |
| № сборочного чертежа |  |  |
| № чертежа трубной системы |  |  |
| Количество ходов питательной воды |  |  |
| Основной фланцевый разъем : верхняя водяная камера - трубная доска - корпус |  |  |
| 1. Тип фланцев на водяной камере и корпусе: плоские - приварные или приварные встык |  |  |
| 2. Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев: с соединительным выступом или с выступом-впадиной |  |  |
| 3. Диаметр окружности расположения шпилек |  | мм |
| 4. Диаметр шпильки |  | мм |
| 5. Количество шпилек |  | шт. |
| 6. Толщина трубной доски |  | мм |
| 7. Количество анкерных связей в водяной камере |  | шт. |
| Расстояние от нижней плоскости трубной доски до оси пароподводящего патрубка |  | мм |

| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.,должн.) |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист заполнил |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения опросного листа |  |  |  |  |  |  |

| № тел. |  |  |  |  | № факса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| почтовый индекс |  |  |  | страна |  |  |  |  |  |  |  |
| область |  |  |  | город |  |  |  |  |  |  |  |
| улица |  |  |  |  |  | дом |  |  |  | офис |  |

# ОАО «Сарэнергомаш»

тел. (845 2) 22-01-24; 22-02-26; 22-05-22
факс(845 2) 22-01-21; e-mail: heat@sarzem.ru